## 1FASE A
| F | FREQ | IA | ángulo-IA | VA | ángulo-VA | VA*IA/2 | cos(V-I) | sen(V-I) |  | V*V | I*I | Pi | Qi |  | v*v/2 | i*i/2 |  | inorm | Vnorm
0 | 0 | 0 | 0.020996 | 0 | 8.4056e-05 | 0 | 8.8241e-07 | 1 | 0 |  |  |  | 8.8241e-07
1 | 50 | 50.01 | 241.1571 | -67.4088 | 309.7655 | 0.16913 | 37351.0743 | 0.38143 | 0.9244 |  |  |  | 14246.7442 | 34527.2795 |  | 47977.3437 | 29078.3657 | Columna1 | Columna2 | Columna3
2 | 100 | 100.02 | 0.028868 | -41.3363 | 0.041257 | -0.044607 | 0.0005955 | 0.75136 | 0.65989 |  | 0.0017021 | 0.00083337 | 0.00044744 |  |  | 0.00085107 | 0.00041668 | 1 | 100 | 100
3 | 150 | 150.03 | 47.1484 | 169.7941 | 0.82064 | 78.7325 | 19.346 | -0.018525 | -0.99983 |  | 0.67346 | 2222.9711 | -0.35839 |  |  | 0.33673 | 1111.4855 | 2 | 0.011971 | 0.013319
4 | 200 | 200.04 | 0.021035 | -164.0888 | 0.016465 | 2.1153 | 0.00017317 | -0.97115 | 0.23847 |  | 0.0002711 | 0.00044246 | -0.00016818 |  |  | 0.00013555 | 0.00022123 | 3 | 19.5509 | 0.26492
5 | 250 | 250.05 | 27.8196 | 33.9974 | 0.80838 | -55.1288 | 11.2444 | 0.015251 | -0.99988 |  | 0.65348 | 773.9318 | 0.17149 |  |  | 0.32674 | 386.9659 | 4 | 0.0087225 | 0.0053154
6 | 300 | 300.06 | 0.022061 | 55.0271 | 0.011294 | -1.5533 | 0.00012458 | 0.55077 | -0.83466 |  | 0.00012755 | 0.0004867 | 6.8614e-05 |  |  | 6.3777e-05 | 0.00024335 | 5 | 11.5359 | 0.26097
7 | 350 | 350.07 | 20.2938 | -97.7346 | 0.8109 | 172.1996 | 8.2281 | -0.0011523 | -1 |  | 0.65757 | 411.8364 | -0.0094812 |  |  | 0.32878 | 205.9182 | 6 | 0.0091481 | 0.003646
8 | 400 | 400.08 | 0.022815 | -71.3059 | 0.0069051 | -1.7582 | 7.8769e-05 | 0.34943 | 0.93696 |  | 4.768e-05 | 0.00052051 | 2.7524e-05 |  |  | 2.384e-05 | 0.00026026 | 7 | 8.4152 | 0.26178
9 | 450 | 450.09 | 15.7192 | 132.5017 | 0.82171 | 42.3066 | 6.4583 | -0.0034042 | -0.99999 |  | 0.6752 | 247.0937 | -0.021985 |  |  | 0.3376 | 123.5468 | 8 | 0.0094605 | 0.0022291
10 | 500 | 500.1 | 0.021568 | 156.5462 | 0.006894 | 10.5958 | 7.4344e-05 | -0.82855 | -0.55991 |  | 4.7528e-05 | 0.00046517 | -6.1598e-05 |  |  | 2.3764e-05 | 0.00023258 | 9 | 6.5182 | 0.26527
11 | 550 | 550.11 | 12.711 | 0.2555 | 0.80622 | -89.3311 | 5.1239 | 0.0072157 | -0.99997 |  | 0.64999 | 161.5703 | 0.036973 |  |  | 0.32499 | 80.7852 | 10 | 0.0089435 | 0.0022256
12 | 600 | 600.12 | 0.022307 | 23.5089 | 0.0059756 | -12.4817 | 6.6649e-05 | 0.80911 | -0.58765 |  | 3.5708e-05 | 0.0004976 | 5.3927e-05 |  |  | 1.7854e-05 | 0.0002488 | 11 | 5.2709 | 0.26027
13 | 650 | 650.13 | 10.8346 | -131.1835 | 0.80954 | 138.5433 | 4.3855 | -0.004773 | -0.99999 |  | 0.65536 | 117.3894 | -0.020932 |  |  | 0.32768 | 58.6947 | 12 | 0.00925 | 0.0019291
14 | 700 | 700.14 | 0.022182 | -105.4117 | 0.0028018 | 12.39 | 3.1075e-05 | -0.46641 | 0.88457 |  | 7.8503e-06 | 0.00049205 | -1.4494e-05 |  |  | 3.9252e-06 | 0.00024602 | 13 | 4.4928 | 0.26134
15 | 750 | 750.15 | 9.3868 | 98.5882 | 0.81727 | 8.5684 | 3.8358 | -0.00034429 | -1 |  | 0.66794 | 88.1122 | -0.0013206 |  |  | 0.33397 | 44.0561 | 14 | 0.0091982 | 0.00090451
16 | 800 | 800.16 | 0.021799 | 122.4056 | 0.0057298 | 12.1203 | 6.2451e-05 | -0.34669 | -0.93798 |  | 3.2831e-05 | 0.00047518 | -2.1651e-05 |  |  | 1.6415e-05 | 0.00023759 | 15 | 3.8924 | 0.26384
17 | 850 | 850.17 | 8.2037 | -32.9927 | 0.80302 | -122.8249 | 3.2939 | 0.0029305 | -1 |  | 0.64484 | 67.3001 | 0.0096526 |  |  | 0.32242 | 33.65 | 16 | 0.0090392 | 0.0018497
18 | 900 | 900.18 | 0.022156 | -8.9299 | 0.0037766 | -34.7081 | 4.1837e-05 | 0.90048 | -0.43489 |  | 1.4263e-05 | 0.00049087 | 3.7673e-05 |  |  | 7.1314e-06 | 0.00024543 | 17 | 3.4018 | 0.25924
19 | 950 | 950.19 | 7.3539 | -164.3453 | 0.80647 | 105.3391 | 2.9653 | -0.0055117 | -0.99998 |  | 0.6504 | 54.0792 | -0.016344 |  |  | 0.3252 | 27.0396 | 18 | 0.0091872 | 0.0012192
20 | 1000 | 1000.2 | 0.021854 | -139.1626 | 0.0025102 | 54.2341 | 2.7429e-05 | -0.97279 | -0.23169 |  | 6.3011e-06 | 0.00047761 | -2.6683e-05 |  |  | 3.1506e-06 | 0.0002388 | 19 | 3.0494 | 0.26035
21 | 1050 | 1050.21 | 6.6556 | 65.1657 | 0.81066 | -24.7931 | 2.6977 | 0.00072183 | -1 |  | 0.65717 | 44.2972 | 0.0019473 |  |  | 0.32858 | 22.1486 | 20 | 0.0090622 | 0.00081036
22 | 1100 | 1100.22 | 0.021845 | 89.0511 | 0.0056099 | 0.7602 | 6.1274e-05 | 0.029826 | -0.99956 |  | 3.1471e-05 | 0.00047721 | 1.8276e-06 |  |  | 1.5735e-05 | 0.00023861 | 21 | 2.7599 | 0.2617
23 | 1150 | 1150.23 | 6.0265 | -66.1396 | 0.79877 | -156.1625 | 2.4069 | -0.00039779 | -1 |  | 0.63803 | 36.3184 | -0.00095744 |  |  | 0.31902 | 18.1592 | 22 | 0.0090585 | 0.001811
24 | 1200 | 1200.24 | 0.021897 | -41.6844 | 0.0022158 | -75.1166 | 2.4261e-05 | 0.83454 | -0.55095 |  | 4.91e-06 | 0.0004795 | 2.0247e-05 |  |  | 2.455e-06 | 0.00023975 | 23 | 2.499 | 0.25786
25 | 1250 | 1250.2501 | 5.5364 | 162.5727 | 0.80154 | 72.2772 | 2.2188 | -0.0051561 | -0.99999 |  | 0.64246 | 30.6517 | -0.01144 |  |  | 0.32123 | 15.3259 | 24 | 0.0090802 | 0.00071533
26 | 1300 | 1300.2601 | 0.02161 | -172.7089 | 0.003895 | 59.3078 | 4.2086e-05 | -0.61543 | -0.78819 |  | 1.5171e-05 | 0.000467 | -2.5901e-05 |  |  | 7.5855e-06 | 0.0002335 | 25 | 2.2958 | 0.25876
27 | 1350 | 1350.2701 | 5.1258 | 31.9139 | 0.80235 | -58.0517 | 2.0564 | 0.00060135 | -1 |  | 0.64377 | 26.2743 | 0.0012366 |  |  | 0.32189 | 13.1372 | 26 | 0.008961 | 0.0012574
28 | 1400 | 1400.2801 | 0.021755 | 55.9776 | 0.005466 | -19.8482 | 5.9457e-05 | 0.24487 | -0.96956 |  | 2.9877e-05 | 0.00047329 | 1.4559e-05 |  |  | 1.4939e-05 | 0.00023665 | 27 | 2.1255 | 0.25902
29 | 1450 | 1450.2901 | 4.7366 | -99.2519 | 0.79334 | 170.5777 | 1.8789 | -0.0029777 | -1 |  | 0.62939 | 22.4351 | -0.0055947 |  |  | 0.31469 | 11.2176 | 28 | 0.0090212 | 0.0017646
30 | 1500 | 1500.3001 | 0.021586 | -74.642 | 0.001769 | -150.909 | 1.9093e-05 | 0.2374 | -0.97141 |  | 3.1295e-06 | 0.00046594 | 4.5327e-06 |  |  | 1.5647e-06 | 0.00023297 | 29 | 1.9641 | 0.25611
31 | 1550 | 1550.3101 | 4.4146 | 129.5221 | 0.79463 | 39.2712 | 1.754 | -0.004377 | -0.99999 |  | 0.63144 | 19.4883 | -0.0076772 |  |  | 0.31572 | 9.7442 | 30 | 0.0089509 | 0.00057109
32 | 1600 | 1600.3201 | 0.021388 | 153.9148 | 0.0052181 | 44.8743 | 5.5803e-05 | -0.32624 | -0.94529 |  | 2.7229e-05 | 0.00045745 | -1.8205e-05 |  |  | 1.3614e-05 | 0.00022872 | 31 | 1.8306 | 0.25653
33 | 1650 | 1650.3301 | 4.1427 | -1.2544 | 0.79273 | -91.2767 | 1.642 | -0.00038938 | -1 |  | 0.62842 | 17.1618 | -0.00063937 |  |  | 0.31421 | 8.5809 | 32 | 0.0088689 | 0.0016845
34 | 1700 | 1700.3401 | 0.021548 | 23.0155 | 0.0051469 | -47.4745 | 5.5452e-05 | 0.33397 | -0.94258 |  | 2.649e-05 | 0.00046431 | 1.8519e-05 |  |  | 1.3245e-05 | 0.00023216 | 33 | 1.7178 | 0.25591
35 | 1750 | 1750.3501 | 3.8786 | -132.3487 | 0.78652 | 137.3788 | 1.5253 | -0.0047603 | -0.99999 |  | 0.61861 | 15.0436 | -0.0072609 |  |  | 0.3093 | 7.5218 | 34 | 0.0089352 | 0.0016615
36 | 1800 | 1800.3601 | 0.021246 | -107.7439 | 0.002908 | 149.1673 | 3.0892e-05 | -0.22646 | -0.97402 |  | 8.4567e-06 | 0.00045139 | -6.996e-06 |  |  | 4.2284e-06 | 0.0002257 | 35 | 1.6083 | 0.25391
37 | 1850 | 1850.3701 | 3.6494 | 96.4848 | 0.78578 | 6.2773 | 1.4338 | -0.0036201 | -0.99999 |  | 0.61744 | 13.3179 | -0.0051905 |  |  | 0.30872 | 6.659 | 36 | 0.00881 | 0.00093879
38 | 1900 | 1900.3801 | 0.021153 | 120.695 | 0.0061834 | 23.7732 | 6.5397e-05 | -0.12051 | -0.99271 |  | 3.8234e-05 | 0.00044743 | -7.8813e-06 |  |  | 1.9117e-05 | 0.00022372 | 37 | 1.5133 | 0.25367
39 | 1950 | 1950.3901 | 3.4542 | -34.3735 | 0.78206 | -124.485 | 1.3507 | -0.0019462 | -1 |  | 0.61161 | 11.9316 | -0.0026287 |  |  | 0.30581 | 5.9658 | 38 | 0.0087713 | 0.0019961
40 | 2000 | 2000.4001 | 0.02124 | -9.9257 | 0.0047887 | -81.7929 | 5.0856e-05 | 0.31122 | -0.95034 |  | 2.2932e-05 | 0.00045113 | 1.5827e-05 |  |  | 1.1466e-05 | 0.00022557 | 39 | 1.4323 | 0.25247
41 | 2050 | 2050.4101 | 3.2634 | -165.4357 | 0.77806 | 104.2339 | 1.2696 | -0.0057694 | -0.99998 |  | 0.60538 | 10.6501 | -0.0073248 |  |  | 0.30269 | 5.325 | 40 | 0.0088075 | 0.0015459
42 | 2100 | 2100.4201 | 0.020892 | -140.9338 | 0.0044476 | 112.7934 | 4.6459e-05 | -0.28021 | -0.95994 |  | 1.9781e-05 | 0.00043647 | -1.3018e-05 |  |  | 9.8904e-06 | 0.00021824 | 41 | 1.3532 | 0.25118
43 | 2150 | 2150.4301 | 3.0913 | 63.4523 | 0.7751 | -26.7318 | 1.198 | -0.0032119 | -0.99999 |  | 0.60078 | 9.5563 | -0.0038479 |  |  | 0.30039 | 4.7782 | 42 | 0.0086632 | 0.0014358
44 | 2200 | 2200.4401 | 0.020878 | 87.6099 | 0.0067566 | -1.039 | 7.0532e-05 | 0.02358 | -0.99972 |  | 4.5652e-05 | 0.00043589 | 1.6631e-06 |  |  | 2.2826e-05 | 0.00021794 | 43 | 1.2819 | 0.25022
45 | 2250 | 2250.4501 | 2.9429 | -67.4607 | 0.77049 | -157.6748 | 1.1337 | -0.003736 | -0.99999 |  | 0.59366 | 8.6606 | -0.0042356 |  |  | 0.29683 | 4.3303 | 44 | 0.0086574 | 0.0021812
46 | 2300 | 2300.4601 | 0.020851 | -42.9011 | 0.0046672 | -122.0352 | 4.8659e-05 | 0.18851 | -0.98207 |  | 2.1783e-05 | 0.00043478 | 9.1729e-06 |  |  | 1.0892e-05 | 0.00021739 | 45 | 1.2203 | 0.24873
47 | 2350 | 2350.4701 | 2.7984 | 161.4857 | 0.76779 | 71.1341 | 1.0743 | -0.0061346 | -0.99998 |  | 0.58951 | 7.8313 | -0.0065904 |  |  | 0.29475 | 3.9156 | 46 | 0.0086464 | 0.0015067
48 | 2400 | 2400.4801 | 0.020527 | -174.1542 | 0.0058916 | 82.8439 | 6.0469e-05 | -0.22499 | -0.97436 |  | 3.4711e-05 | 0.00042137 | -1.3605e-05 |  |  | 1.7356e-05 | 0.00021068 | 47 | 1.1604 | 0.24786
49 | 2450 | 2450.4901 | 2.6643 | 30.4202 | 0.76281 | -59.7713 | 1.0162 | -0.0033404 | -0.99999 |  | 0.58188 | 7.0983 | -0.0033944 |  |  | 0.29094 | 3.5492 | 48 | 0.008512 | 0.001902
50 | 2500 | 2500.5001 | 0.020546 | 54.6242 | 0.006986 | -28.8902 | 7.1768e-05 | 0.11295 | -0.9936 |  | 4.8804e-05 | 0.00042215 | 8.1065e-06 |  |  | 2.4402e-05 | 0.00021107 | 49 | 1.1048 | 0.24625
[10 empty] | SUMAS | 15.2205 | 4425.0128 | 14246.4706 | PMED |  | 47984.9539 | 31290.8721 | 50 | 0.0085198 | 0.0022552
[10 empty] | Eficaces | 3.9013 | 66.5208 |  |  |  | 219.0547 | 176.8923
38749.0782
[11 empty] | 1.2594 | 27.584
[11 empty] | thdv | thdi |  |  | Harmonica | 10314.4709
[15 empty] | FP | 0.36766

## 1FASE B
|  | freq | ib |  | vb |  |  | ib norm | vb nrom |  | V*I/2 | cos | sen | Pi | Qi |  | v*v/2 | i*i/2 | thdv | thdi
0 | 0 | 0 | 0.040164 | 0 | 0.026924 | 0 | Columna1 | Columna2 |  |  | 0.00054068 | 1 | 0 | 0.00054068
1 | 50 | 50.01 | 583.485 | 171.6616 | 307.6662 | -119.982 | 1 | 100 | 100 | sen | 89759.3106 | 0.36883 | 0.9295 | 33105.7462 | 83431.0698 |  | 47329.2451 | 170227.3893
2 | 100 | 100.02 | 0.078243 | -113.8611 | 0.02789 | -140.3397 | 2 | 0.01341 | 0.0090651 |  | 0.0010911 | 0.8951 | -0.44586 | 0.00097665 |  |  | 0.00038893 | 0.003061 | 0.00077786 | 0.006122
3 | 150 | 150.03 | 163.3529 | 158.7973 | 3.07 | 69.1141 | 3 | 27.9961 | 0.99784 |  | 250.7485 | 0.0055307 | -0.99998 | 1.3868 |  |  | 4.7125 | 13342.0782 | 9.425 | 26684.1564
4 | 200 | 200.04 | 0.079662 | -123.2282 | 0.010267 | -164.7727 | 4 | 0.013653 | 0.0033371 |  | 0.00040895 | 0.74844 | -0.6632 | 0.00030608 |  |  | 5.2707e-05 | 0.003173 | 0.00010541 | 0.006346
5 | 250 | 250.05 | 97.4667 | 142.693 | 3.0577 | 53.0347 | 5 | 16.7042 | 0.99383 |  | 149.0114 | 0.0059652 | -0.99998 | 0.88888 |  |  | 4.6747 | 4749.8758 | 9.3495 | 9499.7516
6 | 300 | 300.06 | 0.078684 | -136.9784 | 0.0073372 | 176.652 | 6 | 0.013485 | 0.0023848 |  | 0.00028866 | 0.69 | -0.72381 | 0.00019918 |  |  | 2.6917e-05 | 0.0030956 | 5.3835e-05 | 0.0061912
7 | 350 | 350.07 | 68.8827 | 127.351 | 3.0269 | 37.7669 | 7 | 11.8054 | 0.98382 |  | 104.25 | 0.0072609 | -0.99997 | 0.75695 |  |  | 4.581 | 2372.4117 | 9.162 | 4744.8234
8 | 400 | 400.08 | 0.077416 | -151.4052 | 0.0062665 | 157.8707 | 8 | 0.013268 | 0.0020368 |  | 0.00024257 | 0.63305 | -0.77411 | 0.00015356 |  |  | 1.9635e-05 | 0.0029966 | 3.9269e-05 | 0.0059932
9 | 450 | 450.09 | 52.7414 | 112.2661 | 2.9808 | 22.771 | 9 | 9.039 | 0.96885 |  | 78.6064 | 0.0088142 | -0.99996 | 0.69285 |  |  | 4.4427 | 1390.8283 | 8.8853 | 2781.6567
10 | 500 | 500.1 | 0.076217 | -165.9748 | 0.0058231 | 137.8738 | 10 | 0.013062 | 0.0018927 |  | 0.00022191 | 0.557 | -0.83051 | 0.0001236 |  |  | 1.6954e-05 | 0.0029045 | 3.3908e-05 | 0.005809
11 | 550 | 550.11 | 42.411 | 96.8729 | 2.9304 | 7.4719 | 11 | 7.2686 | 0.95245 |  | 62.1396 | 0.010455 | -0.99995 | 0.6497 |  |  | 4.2935 | 899.345 | 8.587 | 1798.6899
12 | 600 | 600.12 | 0.074334 | 179.2159 | 0.0056629 | 117.0206 | 12 | 0.01274 | 0.0018406 |  | 0.00021047 | 0.46646 | -0.88454 | 9.8178e-05 |  |  | 1.6034e-05 | 0.0027628 | 3.2069e-05 | 0.0055256
13 | 650 | 650.13 | 35.1036 | 81.6767 | 2.8673 | -7.6256 | 13 | 6.0162 | 0.93194 |  | 50.3255 | 0.012178 | -0.99993 | 0.61288 |  |  | 4.1106 | 616.1301 | 8.2212 | 1232.2601
14 | 700 | 700.14 | 0.072211 | 164.3042 | 0.0057083 | 95.7605 | 14 | 0.012376 | 0.0018554 |  | 0.0002061 | 0.36579 | -0.9307 | 7.539e-05 |  |  | 1.6292e-05 | 0.0026072 | 3.2585e-05 | 0.0052144
15 | 750 | 750.15 | 29.6066 | 66.6023 | 2.7912 | -22.5969 | 15 | 5.0741 | 0.90723 |  | 41.3195 | 0.013979 | -0.9999 | 0.57759 |  |  | 3.8955 | 438.2767 | 7.791 | 876.5534
16 | 800 | 800.16 | 0.070061 | 149.4277 | 0.0059355 | 74.7429 | 16 | 0.012007 | 0.0019292 |  | 0.00020792 | 0.26413 | -0.96449 | 5.4919e-05 |  |  | 1.7615e-05 | 0.0024543 | 3.523e-05 | 0.0049085
17 | 850 | 850.17 | 25.3718 | 51.3412 | 2.7117 | -37.7542 | 17 | 4.3483 | 0.88137 |  | 34.4 | 0.015789 | -0.99988 | 0.54315 |  |  | 3.6766 | 321.8634 | 7.3532 | 643.7267
18 | 900 | 900.18 | 0.06748 | 134.3973 | 0.0062613 | 54.3127 | 18 | 0.011565 | 0.0020351 |  | 0.00021126 | 0.1722 | -0.98506 | 3.6378e-05 |  |  | 1.9602e-05 | 0.0022768 | 3.9204e-05 | 0.0045536
19 | 950 | 950.19 | 21.9352 | 36.195 | 2.6211 | -52.7936 | 19 | 3.7593 | 0.85191 |  | 28.7466 | 0.017653 | -0.99984 | 0.50747 |  |  | 3.435 | 240.5761 | 6.8699 | 481.1522
20 | 1000 | 1000.2 | 0.06472 | 119.3064 | 0.0066715 | 34.7241 | 20 | 0.011092 | 0.0021684 |  | 0.00021589 | 0.094416 | -0.99553 | 2.0383e-05 |  |  | 2.2254e-05 | 0.0020944 | 4.4508e-05 | 0.0041887
21 | 1050 | 1050.21 | 19.069 | 21.1354 | 2.5194 | -67.7425 | 21 | 3.2681 | 0.81887 |  | 24.021 | 0.019584 | -0.99981 | 0.47043 |  |  | 3.1736 | 181.8134 | 6.3472 | 363.6268
22 | 1100 | 1100.22 | 0.061929 | 104.2804 | 0.007147 | 16.182 | 22 | 0.010614 | 0.002323 |  | 0.0002213 | 0.033184 | -0.99945 | 7.3437e-06 |  |  | 2.554e-05 | 0.0019176 | 5.1079e-05 | 0.0038352
23 | 1150 | 1150.23 | 16.6876 | 5.9562 | 2.4155 | -82.812 | 23 | 2.86 | 0.78511 |  | 20.1545 | 0.021498 | -0.99977 | 0.43329 |  |  | 2.9173 | 139.2374 | 5.8347 | 278.4749
24 | 1200 | 1200.24 | 0.058868 | 89.117 | 0.0076151 | -1.5944 | 24 | 0.010089 | 0.0024751 |  | 0.00022414 | -0.012414 | -0.99992 | -2.7825e-06 |  |  | 2.8995e-05 | 0.0017327 | 5.799e-05 | 0.0034655
25 | 1250 | 1250.2501 | 14.6294 | -9.1362 | 2.3026 | -97.7919 | 25 | 2.5072 | 0.7484 |  | 16.8426 | 0.023461 | -0.99972 | 0.39515 |  |  | 2.6509 | 107.0091 | 5.3019 | 214.0182
26 | 1300 | 1300.2601 | 0.055701 | 73.9125 | 0.0080619 | -18.6071 | 26 | 0.0095462 | 0.0026203 |  | 0.00022453 | -0.04396 | -0.99903 | -9.8703e-06 |  |  | 3.2497e-05 | 0.0015513 | 6.4995e-05 | 0.0031026
27 | 1350 | 1350.2701 | 12.8241 | -24.1549 | 2.1808 | -112.6943 | 27 | 2.1979 | 0.70883 |  | 13.9836 | 0.02549 | -0.99968 | 0.35644 |  |  | 2.378 | 82.2292 | 4.756 | 164.4583
28 | 1400 | 1400.2801 | 0.052526 | 58.8044 | 0.0084712 | -34.8195 | 28 | 0.0090021 | 0.0027534 |  | 0.00022248 | -0.063204 | -0.998 | -1.4062e-05 |  |  | 3.588e-05 | 0.0013795 | 7.176e-05 | 0.002759
29 | 1450 | 1450.2901 | 11.2665 | -39.2441 | 2.0586 | -127.67 | 29 | 1.9309 | 0.6691 |  | 11.5966 | 0.027471 | -0.99962 | 0.31857 |  |  | 2.1189 | 63.4672 | 4.2378 | 126.9345
30 | 1500 | 1500.3001 | 0.049202 | 43.5766 | 0.0087923 | -50.5966 | 30 | 0.0084324 | 0.0028577 |  | 0.0002163 | -0.072771 | -0.99735 | -1.574e-05 |  |  | 3.8652e-05 | 0.0012104 | 7.7304e-05 | 0.0024208
31 | 1550 | 1550.3101 | 9.8758 | -54.2533 | 1.9297 | -142.5633 | 31 | 1.6926 | 0.62721 |  | 9.5288 | 0.029493 | -0.99956 | 0.28104 |  |  | 1.8619 | 48.7658 | 3.7238 | 97.5316
32 | 1600 | 1600.3201 | 0.045833 | 28.3379 | 0.0090186 | -65.914 | 32 | 0.0078551 | 0.0029313 |  | 0.00020668 | -0.074141 | -0.99725 | -1.5323e-05 |  |  | 4.0668e-05 | 0.0010504 | 8.1336e-05 | 0.0021007
33 | 1650 | 1650.3301 | 8.6237 | -69.1872 | 1.7946 | -157.3775 | 33 | 1.478 | 0.58329 |  | 7.7379 | 0.03158 | -0.9995 | 0.24437 |  |  | 1.6102 | 37.184 | 3.2205 | 74.368
34 | 1700 | 1700.3401 | 0.042482 | 13.248 | 0.0091423 | -80.6953 | 34 | 0.0072807 | 0.0029715 |  | 0.00019419 | -0.068767 | -0.99763 | -1.3354e-05 |  |  | 4.179e-05 | 0.00090234 | 8.3581e-05 | 0.0018047
35 | 1750 | 1750.3501 | 7.5223 | -84.1413 | 1.6609 | -172.2173 | 35 | 1.2892 | 0.53985 |  | 6.2471 | 0.033574 | -0.99944 | 0.20974 |  |  | 1.3794 | 28.2927 | 2.7587 | 56.5855
36 | 1800 | 1800.3601 | 0.039068 | -1.9279 | 0.009135 | -95.2576 | 36 | 0.0066956 | 0.0029691 |  | 0.00017844 | -0.058081 | -0.99831 | -1.0364e-05 |  |  | 4.1724e-05 | 0.00076316 | 8.3449e-05 | 0.0015263
37 | 1850 | 1850.3701 | 6.523 | -99.0009 | 1.5233 | 173.0391 | 37 | 1.1179 | 0.49511 |  | 4.9682 | 0.035595 | -0.99937 | 0.17684 |  |  | 1.1602 | 21.2748 | 2.3204 | 42.5495
38 | 1900 | 1900.3801 | 0.035657 | -17.0618 | 0.0089989 | -109.5266 | 38 | 0.006111 | 0.0029249 |  | 0.00016044 | -0.043004 | -0.99907 | -6.8993e-06 |  |  | 4.049e-05 | 0.00063571 | 8.098e-05 | 0.0012714
39 | 1950 | 1950.3901 | 5.6121 | -113.7606 | 1.3822 | 158.399 | 39 | 0.96182 | 0.44924 |  | 3.8784 | 0.03768 | -0.99929 | 0.14614 |  |  | 0.95517 | 15.7476 | 1.9103 | 31.4953
40 | 2000 | 2000.4001 | 0.032279 | -31.9571 | 0.0087352 | -123.3657 | 40 | 0.005532 | 0.0028392 |  | 0.00014098 | -0.024581 | -0.9997 | -3.4655e-06 |  |  | 3.8152e-05 | 0.00052096 | 7.6304e-05 | 0.0010419
41 | 2050 | 2050.4101 | 4.8044 | -128.4633 | 1.2446 | 143.8069 | 41 | 0.82339 | 0.40453 |  | 2.9897 | 0.039607 | -0.99922 | 0.11841 |  |  | 0.7745 | 11.541 | 1.549 | 23.0819
42 | 2100 | 2100.4201 | 0.028902 | -46.8706 | 0.0083359 | -137.0547 | 42 | 0.0049533 | 0.0027094 |  | 0.00012046 | -0.0032106 | -0.99999 | -3.8675e-07 |  |  | 3.4744e-05 | 0.00041766 | 6.9487e-05 | 0.00083531
43 | 2150 | 2150.4301 | 4.0674 | -143.0096 | 1.1058 | 129.3715 | 43 | 0.69709 | 0.35942 |  | 2.2489 | 0.041542 | -0.99914 | 0.093424 |  |  | 0.6114 | 8.2719 | 1.2228 | 16.5437
44 | 2200 | 2200.4401 | 0.025563 | -61.6365 | 0.0078116 | -150.4611 | 44 | 0.004381 | 0.002539 |  | 9.9842e-05 | 0.020515 | -0.99979 | 2.0483e-06 |  |  | 3.051e-05 | 0.00032672 | 6.1021e-05 | 0.00065345
45 | 2250 | 2250.4501 | 3.3936 | -157.3628 | 0.96633 | 115.1318 | 45 | 0.58162 | 0.31408 |  | 1.6397 | 0.043522 | -0.99905 | 0.071362 |  |  | 0.4669 | 5.7584 | 0.93379 | 11.5168
46 | 2300 | 2300.4601 | 0.022274 | -75.9744 | 0.0071731 | -163.3431 | 46 | 0.0038174 | 0.0023314 |  | 7.9887e-05 | 0.04591 | -0.99895 | 3.6676e-06 |  |  | 2.5727e-05 | 0.00024807 | 5.1453e-05 | 0.00049613
47 | 2350 | 2350.4701 | 2.7967 | -171.4694 | 0.83253 | 101.122 | 47 | 0.4793 | 0.27059 |  | 1.1641 | 0.045209 | -0.99898 | 0.05263 |  |  | 0.34655 | 3.9107 | 0.6931 | 7.8213
48 | 2400 | 2400.4801 | 0.01904 | -90.1405 | 0.006429 | -175.9211 | 48 | 0.0032632 | 0.0020896 |  | 6.1205e-05 | 0.073577 | -0.99729 | 4.5032e-06 |  |  | 2.0666e-05 | 0.00018126 | 4.1332e-05 | 0.00036253
49 | 2450 | 2450.4901 | 2.2538 | 174.8301 | 0.70035 | 87.5129 | 49 | 0.38626 | 0.22763 |  | 0.78921 | 0.046809 | -0.9989 | 0.036942 |  |  | 0.24524 | 2.5397 | 0.49049 | 5.0794
50 | 2500 | 2500.5001 | 0.015884 | -103.8265 | 0.0055985 | 172.1229 | 50 | 0.0027222 | 0.0018197 |  | 4.4463e-05 | 0.10365 | -0.99461 | 4.6084e-06 |  |  | 1.5671e-05 | 0.00012615 | 3.1343e-05 | 0.0002523
[14 empty] | 33115.7698 |  |  | 47389.7186 | 195355.8577 | 10.9976 | 224.1806
[17 empty] | 217.6918 | 441.9908
[17 empty] | 96217.7692 |  | 3.5745 | 38.421
[19 empty] | thdv | thdi
[16 empty] | Harmonica | 34657.2544
[16 empty] | FP | 0.34418

## 1FASE C
|  | Frequency | IC | Angle(D)_IC | Vc | Angle(D)_Vc |  | Ic norm | Vc norm | V*I/2 | cos | sen | Pi | Qi |  | v*v/2 | i*i/2 | THDV | THDi
0 | 0 | 0 | 0.017445 | 0 | 0.026866 | 0 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | 0.00023434 | 1 | 0 | 0.00023434
1 | 50 | 50.01 | 232.5859 | 52.205 | 309.7444 | 120.1733 |  |  |  | 36021.0843 | 0.37512 | 0.92698 | 13512.2531 | 33390.6803 |  | 47970.7856 | 27048.0981
2 | 100 | 100.02 | 0.032962 | 24.2445 | 0.027171 | 139.7641 | 1 | 100 | 100 | 0.00044781 | -0.43082 | 0.90244 | -0.00019293 |  |  | 0.00036914 | 0.00054325 | 0.00073829 | 0.0010865
3 | 150 | 150.03 | 50.4169 | 168.8761 | 0.93069 | 79.8737 | 2 | 0.014172 | 0.0087722 | 23.4613 | 0.017412 | -0.99985 | 0.40851 |  |  | 0.43309 | 1270.9342 | 0.86618 | 2541.8684
4 | 200 | 200.04 | 0.022129 | 123.0228 | 0.0088132 | 153.843 | 3 | 21.6767 | 0.30047 | 9.7513e-05 | 0.85878 | 0.51235 | 8.3742e-05 |  |  | 3.8836e-05 | 0.00024484 | 7.7673e-05 | 0.00048968
5 | 250 | 250.05 | 30.5359 | -87.4226 | 0.94149 | -177.465 | 4 | 0.0095142 | 0.0028453 | 14.3746 | -0.00073863 | -1 | -0.010618 |  |  | 0.4432 | 466.2209 | 0.8864 | 932.4418
6 | 300 | 300.06 | 0.022701 | -118.9754 | 0.0064097 | 162.3452 | 5 | 13.1289 | 0.30396 | 7.2753e-05 | 0.1963 | -0.98054 | 1.4281e-05 |  |  | 2.0542e-05 | 0.00025766 | 4.1085e-05 | 0.00051533
7 | 350 | 350.07 | 21.3393 | 21.0113 | 0.91172 | -69.0871 | 6 | 0.0097602 | 0.0020694 | 9.7277 | -0.0017155 | -1 | -0.016688 |  |  | 0.41561 | 227.6823 | 0.83123 | 455.3645
8 | 400 | 400.08 | 0.025053 | -13.798 | 0.0042859 | -175.5399 | 7 | 9.1748 | 0.29434 | 5.3688e-05 | -0.94965 | -0.3133 | -5.0985e-05 |  |  | 9.1846e-06 | 0.00031383 | 1.8369e-05 | 0.00062767
9 | 450 | 450.09 | 16.7837 | 130.3431 | 0.92294 | 40.7132 | 8 | 0.010772 | 0.0013837 | 7.7451 | 0.0064602 | -0.99998 | 0.050035 |  |  | 0.42591 | 140.8456 | 0.85181 | 281.6912
10 | 500 | 500.1 | 0.023435 | 91.4087 | 0.0018322 | 161.2324 | 9 | 7.2161 | 0.29797 | 2.1468e-05 | 0.34491 | 0.93864 | 7.4046e-06 |  |  | 1.6784e-06 | 0.0002746 | 3.3568e-06 | 0.00054919
11 | 550 | 550.11 | 13.7119 | -122.61 | 0.92654 | 147.6511 | 10 | 0.010076 | 0.00059151 | 6.3523 | 0.0045527 | -0.99999 | 0.02892 |  |  | 0.42924 | 94.0086 | 0.85847 | 188.0172
12 | 600 | 600.12 | 0.022917 | -157.1114 | 0.0038187 | 149.6112 | 11 | 5.8954 | 0.29913 | 4.3757e-05 | 0.59794 | -0.80154 | 2.6164e-05 |  |  | 7.2912e-06 | 0.0002626 | 1.4582e-05 | 0.0005252
13 | 650 | 650.13 | 11.4724 | -13.8717 | 0.91373 | -103.7966 | 12 | 0.0098532 | 0.0012328 | 5.2413 | 0.001312 | -1 | 0.0068769 |  |  | 0.41745 | 65.8077 | 0.83491 | 131.6154
14 | 700 | 700.14 | 0.024029 | -48.462 | 0.0039437 | -163.9436 | 13 | 4.9325 | 0.295 | 4.7381e-05 | -0.43022 | -0.90272 | -2.0384e-05 |  |  | 7.7765e-06 | 0.00028869 | 1.5553e-05 | 0.00057738
15 | 750 | 750.15 | 9.9919 | 95.069 | 0.91635 | 5.3657 | 14 | 0.010331 | 0.0012732 | 4.578 | 0.0051802 | -0.99999 | 0.023715 |  |  | 0.41985 | 49.9193 | 0.83969 | 99.8385
16 | 800 | 800.16 | 0.023622 | 57.8402 | 0.0010055 | -90.1798 | 15 | 4.296 | 0.29584 | 1.1876e-05 | -0.84823 | -0.52962 | -1.0074e-05 |  |  | 5.0551e-07 | 0.000279 | 1.011e-06 | 0.000558
17 | 850 | 850.17 | 8.7721 | -157.2419 | 0.91479 | 113.1408 | 16 | 0.010156 | 0.00032462 | 4.0123 | 0.0066759 | -0.99998 | 0.026786 |  |  | 0.41842 | 38.475 | 0.83684 | 76.9499
18 | 900 | 900.18 | 0.022944 | 167.1257 | 0.0029025 | 114.3869 | 17 | 3.7716 | 0.29534 | 3.3298e-05 | 0.60545 | -0.79588 | 2.016e-05 |  |  | 4.2124e-06 | 0.00026321 | 8.4248e-06 | 0.00052642
19 | 950 | 950.19 | 7.7845 | -48.4739 | 0.90769 | -138.2319 | 18 | 0.0098647 | 0.00093708 | 3.533 | 0.0042247 | -0.99999 | 0.014926 |  |  | 0.41195 | 30.2994 | 0.8239 | 60.5988
20 | 1000 | 1000.2 | 0.023344 | -83.2077 | 0.0044189 | -177.2319 | 19 | 3.3469 | 0.29305 | 5.1577e-05 | -0.070175 | -0.99753 | -3.6194e-06 |  |  | 9.7633e-06 | 0.00027247 | 1.9527e-05 | 0.00054493
21 | 1050 | 1050.21 | 7.052 | 60.2675 | 0.90675 | -29.4166 | 20 | 0.010037 | 0.0014266 | 3.1972 | 0.0055153 | -0.99998 | 0.017633 |  |  | 0.4111 | 24.8651 | 0.8222 | 49.7301
22 | 1100 | 1100.22 | 0.023442 | 24.0596 | 0.0027637 | -92.5424 | 21 | 3.032 | 0.29274 | 3.2394e-05 | -0.44779 | -0.89414 | -1.4506e-05 |  |  | 3.819e-06 | 0.00027477 | 7.6381e-06 | 0.00054954
23 | 1150 | 1150.23 | 6.3926 | 168.2473 | 0.9016 | 78.709 | 22 | 0.010079 | 0.00089225 | 2.8818 | 0.0080607 | -0.99997 | 0.023229 |  |  | 0.40644 | 20.4329 | 0.81289 | 40.8659
24 | 1200 | 1200.24 | 0.022874 | 132.1267 | 0.002649 | 63.7681 | 23 | 2.7485 | 0.29108 | 3.0297e-05 | 0.3688 | -0.92951 | 1.1173e-05 |  |  | 3.5086e-06 | 0.00026161 | 7.0173e-06 | 0.00052322
25 | 1250 | 1250.2501 | 5.8391 | -83.002 | 0.89683 | -172.606 | 24 | 0.0098346 | 0.00085523 | 2.6183 | 0.0069136 | -0.99998 | 0.018102 |  |  | 0.40215 | 17.0476 | 0.8043 | 34.0953
26 | 1300 | 1300.2601 | 0.022767 | -118.0775 | 0.0047689 | 158.1848 | 25 | 2.5105 | 0.28954 | 5.4287e-05 | 0.10908 | -0.99403 | 5.9214e-06 |  |  | 1.1371e-05 | 0.00025917 | 2.2742e-05 | 0.00051834
27 | 1350 | 1350.2701 | 5.3972 | 25.6296 | 0.8939 | -63.9892 | 26 | 0.0097887 | 0.0015396 | 2.4123 | 0.0066539 | -0.99998 | 0.016051 |  |  | 0.39953 | 14.5649 | 0.79905 | 29.1299
28 | 1400 | 1400.2801 | 0.023031 | -9.8976 | 0.0042195 | -114.8404 | 27 | 2.3205 | 0.28859 | 4.8589e-05 | -0.25785 | -0.96618 | -1.2529e-05 |  |  | 8.9021e-06 | 0.00026521 | 1.7804e-05 | 0.00053041
29 | 1450 | 1450.2901 | 4.9815 | 133.7822 | 0.88624 | 44.3054 | 28 | 0.009902 | 0.0013623 | 2.2074 | 0.009132 | -0.99996 | 0.020158 |  |  | 0.39271 | 12.4075 | 0.78542 | 24.815
30 | 1500 | 1500.3001 | 0.02268 | 97.5675 | 0.0031562 | 11.9241 | 29 | 2.1418 | 0.28612 | 3.5792e-05 | 0.075966 | -0.99711 | 2.7189e-06 |  |  | 4.9809e-06 | 0.0002572 | 9.9617e-06 | 0.00051439
31 | 1550 | 1550.3101 | 4.627 | -117.5017 | 0.88199 | 153.031 | 30 | 0.0097513 | 0.001019 | 2.0405 | 0.0092934 | -0.99996 | 0.018963 |  |  | 0.38895 | 10.7045 | 0.7779 | 21.4089
32 | 1600 | 1600.3201 | 0.022251 | -152.9836 | 0.0049541 | 127.3528 | 31 | 1.9894 | 0.28475 | 5.5116e-05 | 0.17942 | -0.98377 | 9.8891e-06 |  |  | 1.2271e-05 | 0.00024755 | 2.4543e-05 | 0.00049509
33 | 1650 | 1650.3301 | 4.3274 | -8.929 | 0.87773 | -98.4521 | 32 | 0.0095667 | 0.0015994 | 1.8991 | 0.0083254 | -0.99997 | 0.015811 |  |  | 0.3852 | 9.3632 | 0.77041 | 18.7265
34 | 1700 | 1700.3401 | 0.02246 | -44.0657 | 0.0053394 | -141.1313 | 33 | 1.8606 | 0.28337 | 5.9962e-05 | -0.123 | -0.99241 | -7.3756e-06 |  |  | 1.4254e-05 | 0.00025223 | 2.8509e-05 | 0.00050447
35 | 1750 | 1750.3501 | 4.0401 | 99.3387 | 0.86848 | 9.9195 | 34 | 0.0096568 | 0.0017238 | 1.7544 | 0.010137 | -0.99995 | 0.017785 |  |  | 0.37713 | 8.1614 | 0.75427 | 16.3227
36 | 1800 | 1800.3601 | 0.022335 | 63.2851 | 0.0041521 | -30.8544 | 35 | 1.7371 | 0.28039 | 4.6369e-05 | -0.072185 | -0.99739 | -3.3471e-06 |  |  | 8.6198e-06 | 0.00024943 | 1.724e-05 | 0.00049887
37 | 1850 | 1850.3701 | 3.7925 | -151.9875 | 0.86363 | 118.6618 | 36 | 0.009603 | 0.0013405 | 1.6377 | 0.011327 | -0.99994 | 0.018549 |  |  | 0.37293 | 7.1915 | 0.74586 | 14.383
38 | 1900 | 1900.3801 | 0.021763 | 172.1788 | 0.0050956 | 92.1439 | 37 | 1.6306 | 0.27882 | 5.5448e-05 | 0.17305 | -0.98491 | 9.5953e-06 |  |  | 1.2983e-05 | 0.00023682 | 2.5965e-05 | 0.00047364
39 | 1950 | 1950.3901 | 3.5733 | -43.4414 | 0.85828 | -132.8492 | 38 | 0.0093571 | 0.0016451 | 1.5334 | 0.010337 | -0.99995 | 0.015852 |  |  | 0.36832 | 6.3842 | 0.73665 | 12.7684
40 | 2000 | 2000.4001 | 0.02179 | -78.4554 | 0.0061303 | -169.729 | 39 | 1.5363 | 0.27709 | 6.6791e-05 | -0.022224 | -0.99975 | -1.4844e-06 |  |  | 1.879e-05 | 0.00023741 | 3.7581e-05 | 0.00047482
41 | 2050 | 2050.4101 | 3.3624 | 64.9062 | 0.84824 | -24.449 | 40 | 0.0093687 | 0.0019792 | 1.4261 | 0.011255 | -0.99994 | 0.01605 |  |  | 0.35975 | 5.653 | 0.71951 | 11.3061
42 | 2100 | 2100.4201 | 0.021829 | 29.1472 | 0.0052795 | -67.0542 | 41 | 1.4457 | 0.27385 | 5.7622e-05 | -0.10802 | -0.99415 | -6.2245e-06 |  |  | 1.3937e-05 | 0.00023825 | 2.7873e-05 | 0.00047649
43 | 2150 | 2150.4301 | 3.1784 | 173.5362 | 0.84213 | 84.2825 | 42 | 0.0093852 | 0.0017045 | 1.3383 | 0.013025 | -0.99992 | 0.017432 |  |  | 0.35459 | 5.051 | 0.70919 | 10.1021
44 | 2200 | 2200.4401 | 0.021267 | 137.4921 | 0.0053447 | 54.1892 | 43 | 1.3665 | 0.27188 | 5.6832e-05 | 0.11662 | -0.99318 | 6.6278e-06 |  |  | 1.4283e-05 | 0.00022614 | 2.8566e-05 | 0.00045227
45 | 2250 | 2250.4501 | 3.0093 | -77.9239 | 0.83568 | -167.2074 | 44 | 0.0091436 | 0.0017255 | 1.2574 | 0.012506 | -0.99992 | 0.015725 |  |  | 0.34918 | 4.5278 | 0.69837 | 9.0556
46 | 2300 | 2300.4601 | 0.021069 | -113.0352 | 0.006628 | 159.702 | 45 | 1.2938 | 0.2698 | 6.9822e-05 | 0.047752 | -0.99886 | 3.3341e-06 |  |  | 2.1965e-05 | 0.00022195 | 4.393e-05 | 0.0004439
47 | 2350 | 2350.4701 | 2.8477 | 30.4792 | 0.82542 | -58.7989 | 46 | 0.0090585 | 0.0021398 | 1.1753 | 0.012602 | -0.99992 | 0.01481 |  |  | 0.34066 | 4.0546 | 0.68131 | 8.1093
48 | 2400 | 2400.4801 | 0.02117 | -4.964 | 0.0063234 | -100.1606 | 47 | 1.2244 | 0.26648 | 6.6932e-05 | -0.090571 | -0.99589 | -6.0621e-06 |  |  | 1.9993e-05 | 0.00022408 | 3.9986e-05 | 0.00044815
49 | 2450 | 2450.4901 | 2.7043 | 139.0688 | 0.81781 | 49.8969 | 48 | 0.0091018 | 0.0020415 | 1.1058 | 0.014453 | -0.9999 | 0.015983 |  |  | 0.33441 | 3.6567 | 0.66882 | 7.3135
50 | 2500 | 2500.5001 | 0.02072 | 102.9939 | 0.0057949 | 15.565 | 49 | 1.1627 | 0.26403 | 6.0035e-05 | 0.04486 | -0.99899 | 2.6932e-06 |  |  | 1.679e-05 | 0.00021466 | 3.3581e-05 | 0.00042932
[7 empty] | 50 | 0.0089085 | 0.0018709 |  |  |  | 13513.0478 |  |  | 47980.244 | 29586.3638 | 4.3494 | 71.2498
[16 empty] | 219.0439 | 172.0069
[16 empty] | 37677.0614 |  | 1.4042 | 30.6338
[18 empty] | thdv | thdi
[15 empty] | Harmonica | 11047.282
[15 empty] | FP | 0.35865